Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka

egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się

eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci energetycznych

na stanowisku

DOZORU

w zakresie elektroenergetycznym

Warszawa, marzec 2011r.

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

DOZORU

w zakresie elektroenergetycznym

1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach dozoru

Są to osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

3.Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie elektroenergetycznym określonym w par.6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r.

4.Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Dozoru, a określonych w par. 6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

- Umowa o przyłączeniu, warunki przyłączenia i grupy przyłączeniowe.

- Obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.

- Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. Warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej.

- Wymagania i zawartość dokumentacji technicznej (projektowej). Tryb uzgadniania rozwiązań technicznych.

- Sprawdzanie realizacji warunków przyłączania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz ich uruchomienie.

- Przepisy dotyczące poboru, regulowania i dysponowania mocą i energią. Kształtowanie dobowego poboru mocy.

- Pewność zasilania i zasady rezerwowania.

- Rodzaje i zasady doboru układów pomiarowych. Taryfy opłat.

4.2.Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

- Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii.

- Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia paliw i energii.

- Bieżąca kontrola poboru mocy i energii w procesach produkcyjnych.

- Okresowe analizy energochłonności. Normowanie zużycia energii elektrycznej.

- Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń. Rola współczynnika mocy i jego poprawianie.

- Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii.

- Zasady gospodarki mocą bierną.

- Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.

4.3.Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

- Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne” oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do eksploatacji.

- Prowadzenie ruchu urządzeń, instalacji i sieci. Wymagania szczegółowe odnośnie eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

- Przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Terminy i zakres oględzin, przeglądów i remontów oraz badań i pomiarów eksploatacyjnych.

- Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; zawartość i układ instrukcji.

4.4.Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

- Charakterystyka przepisów, norm oraz warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Zasady doboru urządzeń do warunków środowiskowych.

- Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę i zabezpieczenia.

- Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Techniczne środki ochrony podstawowej, dodatkowej (przy uszkodzeniu) i uzupełniającej. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Układy SELV, PELV i FELV.

- Klasy ochronności.

- Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

- Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.5.Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

- Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

- Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Organizacja wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Rodzaje poleceń. Osoby funkcyjne. Zasady przygotowania miejsca pracy.

- Klasyfikacja, terminy badań i zasady użytkowania sprzętu ochronnego.

- Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stosowane przy likwidacji pożarów.

- Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.

- Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na skażenie środowiska (hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne) i środki przeciwdziałania.

4.6.Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

- Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych.

- Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia.

- Sprzęt gaśniczy – zasady stosowania i użytkowania.

4.7.Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

- Obowiązujące zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania urządzeń prądotwórczych.

- Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia energii elektrycznej.

- Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji oraz wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ograniczeń.

4.8.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych

- Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych.

- Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia  i oporności,

- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

- Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń      elektrycznych.

- Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych.

- Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów oraz ocena wyników pomiarów.

- Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się szczegółową znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne”, w Ustawie z dnia 7.07.1994r. ”Prawo Budowlane” oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji”, a także praktyczną umiejętnością udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (J.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, późn. zm.).

- Ustawa „Kodeks Pracy” z dnia 26.06.1974r. ( Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. nr 25, poz. 174)*.

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 07.01.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. z 1987r.    nr 25, poz.200) *.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997r.

- PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:Miejsca pracy na zewnątrz, z poprawkami Ap1:2009 i Ap2:2010.

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego. z przewodami roboczymi gołymi.

- PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 50423 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część: 1. Zasady ogólne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część: 2. Zarządzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część: 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część: 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

- N SEP-E-001:2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

- Kupras K. i in..: Wytyczne – Pomiary w elektroenergetyce, W-wa 2007

- Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych, 2000

- Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych 
– Poradnik, W-wa 2006

- Sowa A.: Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa, W-wa 2005

- Uczciwek T.:Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych 
i ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV (102 pytania i odpowiedzi), W-wa 2007.

- Egzamin kwalifikacyjny D i E (w pytaniach i odpowiedziach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). Zeszyt: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. W-wa 2006

- Gryżewski Z: Prace pomiarowo kontrolne do 1 kV, W-wa 2008,2009

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Strojnego: Vademecum Elektryka, W-wa 2005

_______________

* Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).